ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ НАРКОТИКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ

Постоянным комитетом

по контролю наркотиков

18 августа 1994 г.,

Протокол N 32

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОПИЙНОГО И

МАСЛИЧНОГО MAKOB <*>

--------------------------------

<*> Разработчики:  А.В.Гаевский,  Е.В.Коваленко (НПО "ВИЛАР"),

В.Г.Савенко, Е.П.Семкин, В.И.Сорокин (ЭКЦ МВД РФ).

МЕТОДИКА ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Принцип химической диагностики  снотворного  мака  основан  на

обнаружении  с  помощью  тонкослойной  хроматографии на силикагеле

алкалоидов наркотолина, наркотина и ретикулина:

- при наличии наркотолина либо при полном отсутствии наркотина

и наркотолина образец относят к маку масличному;

- при наличии значительного количества наркотина (более 15-20%

от морфина) и полном отсутствии наркотолина образец относят к маку

опийному;

- при  наличии  ретикулина образец относят к украинским сортам

масличного   мака.   (Этот   признак   используется   в   качестве

дополнительного.)

Для обнаружения наркотолина,  ретикулина  и  других  фенольных

алкалоидов  мака снотворного авторами разработан способ проявления

хроматографических  пластинок  раствором  стабилизированной   соли

диазония  -  прочного  синего  Б,  ранее  применявшийся только для

обнаружения  каннабиноидов.  Этот  способ   существенно   повышает

чувствительность и селективность анализа и в сочетании с реактивом

Драгендорфа позволяет  однозначно  идентифицировать  наркотолин  и

ретикулин без применения эталонных веществ.

Правомочность применения  предлагаемого  принципа   химической

диагностики  и  его  методического решения подтверждена в процессе

серийной оценки образцов мировой коллекции мака,  а также  местных

форм из различных районов страны.

Предлагаемая методика анализа образцов мака состоит из этапов:

экстракции    алкалоидов    хлороформом,    количественного   (или

полуколичественного)  определения   морфина   любым   общепринятым

методом   и   последующего   обнаружения   сопутствующих   морфину

алкалоидов  (наркотолина,   наркотина,   ретикулина)   с   помощью

тонкослойной хроматографии.

Перед началом исследования необходимо выяснить,  относится  ли

представленное  на  исследование растение к маку снотворному.  Для

этого методом  тонкослойной  хроматографии  определяют  наличие  в

исследуемом  объекте  морфина,  кодеина,  тебаина.  Наличие  этого

комплекса признаков позволяет отнести растение к маку снотворному.

Подготовка проб для анализа.  Исследуемый объект измельчают до

размера  частиц,  проходящих  сквозь  сито с отверстиями диаметром

1 мм.  Влажную  солому  мака предварительно высушивают в сушильном

шкафу (желательно с принудительной  вентиляцией)  при  температуре

50-60 град. C.

Затем 2  г  измельченной   растительной   массы   помещают   в

коническую  колбу  вместимостью  200  мл с пришлифованной пробкой,

приливают  5,0  мл  5%   раствора   карбоната   калия,   тщательно

перемешивают до равномерного увлажнения и оставляют на 15 мин. для

набухания, после чего приливают 100 мл хлороформа, колбу закрывают

пробкой   и   в   течение  30  мин.  встряхивают  на  качалке  или

перемешивают  магнитной  мешалкой.  Прилипшие  к   стенкам   колбы

растительные  частицы  периодически погружают в раствор стеклянной

палочкой с плоским концом.  Полученный  экстракт  фильтруют  через

небольшой  ватный  фильтр  в  плоскодонную  колбу.  Первые  3-4 мл

фильтрата  отбрасывают.  Порцию  фильтрата  объемом  20  мл,   что

соответствует  0,4  г  сырья,  переносят  в маленькую круглодонную

колбу и отгоняют растворитель досуха с  вакуумом  при  температуре

водяной  бани 45-50 град.  C.  Эту пробу используют для проведения

дифференциации:  40 мл фильтрата  используют  для  количественного

определения морфина.

Методика определения.  Перед  началом  определения  необходимо

установить содержание морфина  в  растительном  сырье.  Для  этого

можно      применять      любой      из     известных     методов:

газохроматографический,   метод    высокоэффективной    жидкостной

хроматографии,  метод  полуколичественного определения морфина.  С

этой целью две  порции  хлороформного  экстракта  из  соломы  мака

объемом  по  10  мл  (что  соответствует  0,2  г сырья) помещают в

круглодонные колбы и отгоняют растворитель досуха. Сухой остаток в

одной колбе растворяют в 5 мл метанола (хлороформа), во второй - в

2,5 мл.

На стартовую линию пластинки размером 10 x 10 см с нейтральным

слоем силикагеля наносят приготовленные  растворы  в  количествах,

указанных  в  табл.  1.  Диаметр  пятен на старте при нанесении не

должен превышать 3 мм.  Для каждого разведения  наносят  не  менее

двух   серий   пятен.  После  полного  высыхания  пятен  пластинку

хроматографируют в смеси растворителей толуол - ацетон - этанол  -

аммиак  (25%)  (45:45:6:2),  затем  высушивают под тягой в течение

30-40 мин.  до  полного  исчезновения  запаха  аммиака.  Пластинку

опрыскивают  реактивом  Драгендорфа  и отмечают минимальные объемы

нанесенных на пластинку проб,  при которых четко проявляются пятна

морфина.  По табл.  1 находят соответствующее содержание морфина в

образце (в процентах).

Таблица 1

Содержание морфина в растительном сырье в зависимости

от объема нанесенного экстракта

------------------------------------------------------------------

|Количество раствора на пластинке,|Содержание морфина в сырье, % |

|              мкл                |                              |

|---------------------------------+------------------------------|

|Разведение 5 мл                  |                              |

|               2,5               |             1,00             |

|               3,0               |             0,80             |

|               3,5               |             0,70             |

|               4,0               |             0,60             |

|               4,5               |             0,55             |

|               5,0               |             0,50             |

|---------------------------------+------------------------------|

|Разведение 2,5 мл                |                              |

|               2,5               |             0,50             |

|               3,0               |             0,40             |

|               3,5               |             0,35             |

|               4,0               |             0,30             |

|               5,0               |             0,25             |

|               6,0               |             0,20             |

|               8,0               |             0,15             |

|              12,0               |             0,10             |

------------------------------------------------------------------

Если при различном разведении пробы или разных повторностях на

пластинках будут получены разные показатели содержания  морфина  в

образце, результаты усредняют.

После получения    показателей   содержания   морфина   пробу,

предназначенную   для   обнаружения   наркотина,   наркотолина   и

ретикулина,  растворяют  в  различных  объемах  смеси  метанола  с

хлороформом (3:1) либо в  чистом  хлороформе.  Объем  растворителя

выбирается  в  зависимости  от  содержания  морфина  в  испытуемом

образце (табл.  2).  Полученные растворы наносят  на  пластинки  в

количестве, указанном в той же таблице.

Таблица 2

Объем пробы, необходимой для нанесения на

хроматографическую пластину, в зависимости

от содержания морфина в растительном сырье

------------------------------------------------------------------

| Содержание |                       Объем                       |

|  морфина   |---------------------------------------------------|

|в образце, %|для растворения сухого |для нанесения на пластинку,|

|            |     остатка, мл       |мкл                        |

|            |-----------------------+---------------------------|

|            |наркотолин,| ретикулин |наркотолин,|   ретикулин   |

|            |наркотин   |           |наркотин   |               |

|------------+-----------+-----------+-----------+---------------|

|   0,1      |   1,0     |    0,5    |    8,8    |     12,0      |

|   0,15     |           |           |    5,8    |      9,0      |

|------------+-----------+-----------+-----------+---------------|

|   0,20     |   2,0     |    1,0    |    8,8    |     12,0      |

|   0,25     |           |           |    7,0    |     10,0      |

|   0,30     |           |           |    5,8    |      9,0      |

|------------+-----------+-----------+-----------+---------------|

|   0,35     |   4,0     |    2,0    |   10,0    |     15,0      |

|   0,40     |           |           |    8,8    |     12,0      |

|   0,45     |           |           |    7,8    |     11,0      |

|   0,50     |           |           |    7,7    |     11,0      |

|------------+-----------+-----------+-----------+---------------|

|   0,55     |   6,0     |    3,0    |    9,6    |     15,0      |

|   0,60     |           |           |    8,8    |     12,0      |

|   0,65     |           |           |    8,1    |     12,0      |

|   0,70     |           |           |    7,5    |     11,0      |

|   0,75     |           |           |    7,0    |     10,5      |

|   0,80     |           |           |    6,0    |      9,0      |

------------------------------------------------------------------

Объем пробы и  разведение  выбраны  с  таким  расчетом,  чтобы

наркотин проявлялся только при содержании более 20% от морфина.

Для обнаружения наркотолина и  наркотина  на  стартовую  линию

хроматографической   пластинки   с  нейтральным  слоем  силикагеля

наносят три  порции  исследуемого  извлечения,  а  также  0,01  мл

раствора  стандартных  образцов  алкалоидов,  как указано на схеме

(рис. 1).

Рис. 1. Хроматограмма экстракта маковой соломы

-------------------------

|       |       | () () | 6

|       |       | () () | 5

| ()    | ()    | ()    | 4

|       |       |       |

|       |       | () () | 3

|       |       |       |

|       |       | () () | 2

|       |       |       |

| () () | () () | () () | 1

|-()----+-()----+-()----|

| а  б  | в  г  | д  е  |

-------------------------

Система толуол - ацетон - этанол - аммиак (25%) (45:45:6:2).

Пластинки многоразовые   полимерные  "Сорбил"  или  стеклянные

производства различных фирм: 1 - морфин, 2 - кодеин, 3 - тебаин, 4

- наркотолин,  5 - папаверин,  6 - наркотин;  а, в, д - испытуемые

растворы; б, г, е - растворы стандартных образцов.

Пятна подсушивают  в  токе  холодного  воздуха,   после   чего

пластинку   хроматографируют   восходящим   способом   в   системе

растворителей толуол - ацетон - этанол - аммиак (25%) (45:45:6:2).

После  прохождения фронта растворителя до конца пластинки ее сушат

под тягой в течение 20  мин.,  закрывают  стеклом  зону  "д-е",  а

оставшуюся   часть  опрыскивают  свежеприготовленным  0,1%  водным

раствором  прочного  синего  Б.  Все  проявленные  пятна   обводят

карандашом  и  немедленно  записывают  их  окраску.  Через 15 мин.

отмечают возможные изменения окраски пятен, закрывают стеклом зону

"а-б",    зону    "д-е"    открывают   и   опрыскивают   пластинку

концентрированным реактивом  Драгендорфа.  Все  проявленные  пятна

обводят  карандашом  и  фиксируют  изменение  окраски  пятен ранее

обнаруженных веществ. На хроматограммах "а" и "в" могут проявиться

пятна наркотолина с величиной Rf,  около 0,64. Окраска наркотолина

с прочным синим Б вначале фиолетовая, а после проявления реактивом

Драгендорфа  -  синяя.  Остальные пятна на хроматограмме "в" после

проявления   реактивом   Драгендорфа   сливаются   с   фоном.   На

хроматограмме   "д"   небольшое  пятно  наркотолина  располагается

непосредственно  под  пятном  папаверина.  Наличие  четкого  пятна

наркотолина позволяет отнести объект к масличному маку.

Если наркотолин в образце не найден,  то отмечают  присутствие

наркотина.  Если  наркотин в пробе не обнаружен,  объект относят к

масличному маку.

При четком   обнаружении   наркотина   и   полном   отсутствии

наркотолина образец относят к опийному маку.

Обнаружение ретикулина  (проводится  для  отнесения  образца к

украинским   сортам   мака   масличного,   если   в   этом    есть

необходимость).

На пластинку с нейтральным слоем сорбента наносят  две  порции

извлечения,  пятна  подсушивают в токе холодного воздуха,  а затем

хромотографируют в системе хлороформ - изопропанол - аммиак  (25%)

(30:10:0,8). После окончания хроматографирования пластинку сушат в

течение 30 мин.,  хроматограммы зоны  "а-б"  закрывают  стеклом  и

опрыскивают  0,5%  спиртовым раствором едкого натра,  а затем 0,1%

спиртовым раствором прочного синего  Б.  Затем  стеклом  закрывают

хроматограммы  зоны  "в-г",  хроматограммы  зоны "а-б" открывают и

опрыскивают  пластинку  реактивом  Драгендорфа.  Зона   ретикулина

располагается между зонами морфина и кодеина.  Остальные алкалоиды

выходят выше кодеина (рис. 2).

Рис. 2. Хроматограмма экстракта маковой соломы

---------------------------

|   ()  ()   |            |}

|   ()  ()   |            |}

|   ()       |            |} 4

|   ()       |            |}

|            |            |

|   ()  ()   |            |  3

|            |            |

|   ()       |   ()       |  2

|            |            |

|   ()  ()   |   ()  ()   |  1

|---()-------+---()-------|

|   а   б    |   в   г    |

---------------------------

Система хлороформ - изопропанол -  аммиак  (25%)  (30:10:0,8).

Пластинки многоразовые,  стеклянные производства различных фирм: 1

- морфин, 2 - ретикулин, 3 - кодеин, 4 - остальные алкалоиды опия;

а, в - испытуемые растворы; б, г - растворы стандартных образцов.

Следует отметить,   что   для   хроматографирования   согласно

вышеизложенной методике должны применяться пластины, не содержащие

в качестве связующего крахмал,  т.е. не темнеющие при опрыскивании

реактивом Драгендорфа. Этим условиям отвечают стеклянные пластины,

производимые  в  Эстонии,  пластины  Merck 60 и 25 и отечественные

пластинки "Сорбфил" на стеклянной или полимерной основе.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ВЫВОДОВ

С целью  полного  расследования  и   правильной   квалификации

правонарушений,     связанных    с    посевом    и    выращиванием

наркотикосодержащих растений,  на разрешение  экспертизы  ставится

вопрос:   к   какому  виду  относится  произраставшее  на  участке

(указывается  место  изъятия)   растение   и   является   ли   оно

наркотикосодержащим?

Для полного ответа на вопрос в  отношении  растений  рода  мак

необходимо выявить анатомо - морфологические признаки растения мак

(наличие и особенности  стебля,  листьев,  коробочек,  наружную  и

внутреннюю эпидерму,  части сосудистопроводящей системы, млечники,

пыльцевые  зерна  и  т.п.),  наличие  основных  алкалоидов   опия:

морфина,   кодеина   и   тебаина  (содержание  морфина  и  кодеина

превалирует  над  содержанием  тебаина).  На  этом  этапе  эксперт

устанавливает  принадлежность  растений к снотворному маку.  Далее

необходимо оценить содержание  двух  алкалоидов  -  наркотолина  и

наркотина. При этом возможны три варианта:

- наличие   в   растительном   объекте   наркотолина    служит

достаточным основанием для вывода:  представленное на исследование

растение является маком масличным;

- при  отсутствии  на  хроматограмме зоны наркотолина обращают

внимание на зону наркотина:  если в растительном объекте  наркотин

присутствует  (при  указанных  условиях  разведения),  то делается

вывод:  представленное на  исследование  растение  является  маком

опийным;

- при отсутствии на хроматограмме как зоны наркотолина,  так и

зоны наркотина растение также относят к маку масличному.

Наличие в растительном объекте алкалоида  ретикулина  является

дополнительным   признаком  принадлежности  данного  растительного

объекта к маку масличному.

Следует иметь в виду также,  что сырье,  длительно хранившееся

во влажном состоянии,  может  резко  отличаться  по  компонентному

составу  от  сырья,  свежесобранного или высушенного в оптимальных

условиях.  Поэтому растительное сырье, имеющее признаки загнивания

(побурение,   плесень   и   т.д.),   использовать  для  проведения

исследования нельзя.

Приготовление раствора  стандартных образцов алкалоидов 0,05 г

морфина  -  основания,  0,025  г  кодеина  -  основания,  0,01   г

папаверина  и 0,01 г наркотина растворяют в 25 мл смеси метанола с

хлороформом в соотношении 3:1.

Приготовление реактива Драгендорфа

Раствор 1: 0,85 г нитрата висмута основного растворяют в 40 мл

воды и 10 мл уксусной кислоты.

Раствор 2:  20  г  йодида  калия  растворяют  в  50  мл  воды.

Смешивают  равные объемы растворов 1 и 2.  К 40 мл смеси добавляют

30 мл уксусной кислоты и 100 мл воды.